巴环境通江审〔2024〕8号

巴中市通江生态环境局

关于通江县民胜中心卫生院精神病院区改

（扩）建项目环境影响报告表的批复

通江县民胜中心卫生院：

你院报送的《通江县民胜中心卫生院精神病院区改（扩）建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于四川省巴中市通江县民胜镇天子路89号，属扩建项目。项目主要建设内容及规模：项目占地总面积4713㎡，本项目在通江县民胜中心卫生院精神病院区原场址基础上，拆除原业务用房（D级危房），不新增占地面积，新建一栋住院楼（4F，建筑面积4661㎡），并配套建设污水处理设施、道路、绿化、停车场等设施。建设完成后新增床位63张（精神病院区不涉及牙床），精神病院区合计床位114张，年门诊人数达3600 人次以上。项目总投资约1700万元，其中环保投资86万元，环保投资占总投资比例为5.06%。

本项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类，通江县发展和改革局出具了《关于通江县民胜中心卫生院精神病院区改（扩）建项目可行性研究报告的批复》（通发改〔2024〕64号），同意本项目实施。因此，该项目符合国家现行产业政策。

你院严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你院应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。项目周围环境敏感点分布较多，施工期应认真落实各项生态环境保护措施，结合环境敏感点分布，合理布置施工场地，合理安排施工时间，切实采取扬尘、噪声、废水、固废污染防治措施，降低对周围环境敏感点的影响，避免施工扰民及环境纠纷。

（二）严格落实《报告表》中水污染防治措施。施工期废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排，生活污水依托周边现有污水处理设施进行处理。运营期食堂废水经隔油处理后进入化粪池，再排入地埋式一体化污水处理站；检验科清洗废水经中和处理后进入化粪池，再排入地埋式一体化污水处理站；门诊废水、住院病房废水、洗衣房废水经化粪池统一处理进入地埋式一体化污水处理站进行处理；以上废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，再经乡镇污水管网排入通江县民胜镇污水处理厂进行深度处理。医院污水处理设施实行专人管理，确保本项目废水全部进入医院污水处理设施，并得到有效处理。

（三）严格落实《报告表》中大气污染防治措施。医疗废水处理设施采用地埋式全封闭结构并加设井盖，尽量减少恶臭气体外溢；食堂油烟经油烟净化系统处理后引至楼顶排放；柴油发电机废气经发电机自带的排气管通过专用烟道以无组织形式排入大气环境；定期清运医疗废物，加强医废暂存间除臭消毒，对医疗垃圾、生活垃圾及时清运，减少垃圾异味产生。

（四）严格落实《报告表》中噪声污染防治措施。调节池水泵设置为潜水泵，污水处理站水泵放置在一体化设施内部，利用建筑物隔声，排风扇利用墙体和门窗隔声；医院内设置禁止鸣笛或低速慢行等标语；定期对产生噪声和振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动。备用发电机置于单独的发电室内，并采取基础减震、构筑设施隔声、距离衰减等措施降低噪声。

（五）严格落实《报告表》中固体废物处置措施。医疗废物严格按国家《医疗废物管理条例》的要求进行妥善处理，检验废液、污水处理设施污泥（含化粪池污泥）经分类收集暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位清运处置；禁止医疗废物和生活垃圾混合收集、贮存、运输和处置，并严格执行医疗废物转移联单制度。生活垃圾经分类收集后，由当地环卫部门统一清运处置；食堂餐厨垃圾经集中收集后委托有资质的单位回收利用。

（六）项目如涉及辐射设备使用，辐射装置在建设期按照相应的规范要求进行设计和建设，并按相关规定另行开展环境影响评价工作。

（七）按要求制定医疗废水和医疗垃圾污染事故应急预案，落实环保设施管理专职人员和维护管理制度。

（八）其它注意事项，按《报告表》所提污染防治措施予以落实。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在实际排污行为发生之前，应按国家排污许可有关管理规定申请取得排污许可证（或排污登记），不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，经验收合格并将验收报告送我局备案后方可正式投入生产或运营。

该项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目环境保护“三同时”监督检查及自主验收监管。你公司应依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

巴中市通江生态环境局

2024年4月24日

信息公开选项：主动公开

抄送：巴中市通江生态环境保护综合行政执法大队，成都花园水城环境科

技有限公司。

巴中市通江生态环境局办公室                 2024年4月24日印